## Slide 1
УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ АПК
ГАЗОВА ТА РІДИННА ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ В ХІМІКО-АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Чабани 2024

## Slide 2
LC-MS/MS
GC-MS

## Slide 4
LC, GC
LC-MS/MS, GC-MS

## Slide 5
ГАЗОВА ХРОМАТО-МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ
Леткі речовини
Низькомолекулярні
Неполярні

## Slide 6
МАС-СПЕКТР
Молекулярний іон

## Slide 7
ПОШУК НЕВІДОМИХ РЕЧОВИН
КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДОМИХ РЕЧОВИН

## Slide 8
СТРАТЕГІЯ ГХ-МС ДОСЛІДЖЕННЯ
СКРИНІНГ – ПОШУК НЕВІДОМИХ РЕЧОВИН
Ідентифікація
AMDIS
DRS
Кількісне визначення

## Slide 10
LC MS 8050
Нелеткі речовини
Полярні
Високомолекулярні

## Slide 11
LC-MS/MS
Пестициди
Лікарські засоби
Барвники
Мікотоксини
абамектин

## Slide 13: Протонування
Іонізація, при якій протон додається до молекули, утворюючи позитивно заряджений йон.
Речовини: пестициди, антибіотики, мікотоксини

## Slide 14
Ідеальні елюенти для LC MS :
Суміш метанол / вода
вода / ацетонітрил
ізопропанол / вода
Оцтова кислота (0.01-1%, pH 3.8-5.8)
Ацетат амонію (<50 mM, pH 7.3-9.3)
Форміат амонію (<50 mM)
Гідроксид амонію
Триетіламін (< 0.1%, pH 9.5-11.5)
Елюенти для LC MS

## Slide 15
Схема потрійного квадруполя

## Slide 16
Режими роботи мас-спектрометру

## Slide 17
Схема TOF (Time of flight) мас-спектрометру

## Slide 18
Мас-спектрометр | m/z | Роздільна здат. (Resolution) | формула
LC QQQ | 100-2000 | Низька | -
LC TOF | 100-20000 | Висока | +
Відмінність LC-QQQ-MS від LC-TOF-MS

## Slide 20
Відмінність SRM від High-resolution full scan

## Slide 21
Аналіз відомих речовин
Аналіз невідомих речовин
Виведення брутоформули

## Slide 22
Оптимізація LC-QQQ-MS/MS (пошук молекулярного та дочірнього йону)

## Slide 24
M+NH4 +
M+H +
Mr = 884,7
884,7 + 18 = 902
884,7 + 1 = 885
Triolein

## Slide 25
Dimyristin
Mr = 512,44
M+H +
512,44 + 1 = 513,4
M+NH4 +
512,44 + 18 = 530,4
[M+H]-H20 +
513,4-18 = 495,4

## Slide 26
Оптимізація MS/MS (пошук енергії колізії (фрагментації))

## Slide 27
Оптимізація MS/MS (визначення часу утримання аналіту)

## Slide 28
Оптимізація MS/MS (отримання мас-хроматограм)
Мас-хроматограма 210 пестицидів

## Slide 29
МЕТОДИ ПРОБОПІДГОТОВКИ

## Slide 30
МЕТОД QuEChERS :Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe QuEChERS, як швидкий (Quick), простий (Easy), дешевий (Cheap), ефективний (Efective), міцний/надійний (Rugged) і безпечний (Safe) аналітичний метод пробопідготовки
ЕКСТРАКЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ МЕТОДОМ QuEChERS
Екстракція
Дисперсійна ТФЕ
GC –MS, LC-MS/MS аналіз

## Slide 31
Подрібнення
Зважування
Додавання солей, ACN, IS
Центрифугування
Метод | Проба | Солі
AOAC 2007.01 | 15 г | 6.0 г MgSO4, 1.5 г ацетат Na
Оригінальний метод | 10 г | 6.0 г MgSO4, 1.5 г NaCl
EN 15662 | 10 г | 4.0 г MgSO4, 1.0 г NaCl, 1.0 г цитрат Na трьохосновний дигідрат, 0.5 г цитрат Na двоосновний
І ЕТАП МЕТОДУ – ЕКСТРАКЦІЯ

## Slide 32
ІІ етап методу – дисперсійна ТФЕ
LC-MS/MS аналіз
MgSO4 | Сульфат магнію | Видаляє зі зразка надлишкову воду
PSA | Первинний та вторинний амін | Видаляє з зразка органічні і жирні кислоти, цукри
C18 | Сорбент | Видаляє з зразка жири
GCB | Графітизована сажа | Видаляє з зразка пігменти

## Slide 33
Овочі та фрукти
Овочі та фрукти, що містять жири
Овочі та фрукти, що містять пігменти
Овочі та фрукти, що містять пігменти та жири
Співвідношення солей в залежності від матриці

## Slide 34
Ступінь очищення зразку в залежності від концентрації GCB

## Slide 35
ФАЛЬСИФІКАЦІЇЇ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН В ПЕСТИЦИДНИХ ФОРМУЛЯЦІЯХ
Відсутність всіх діючих речовин
Відсутність однієї діючої речовини
Занижені концентрації діючих речовин
Виявлення
LC-DAD
GC-FID
LC-MS/MS
GC-MS
DDT
GC-FID
Тебуконазол
GC-MS
LC-MS/MS
LC-DAD
GC-FID
Абамектини
LC-DAD
LC-MS/MS

## Slide 36
ІІІ етап
ІІ етап
І етап
Відмінності етапів пробопідготовки з визначення пестицидів та мікотоксинів LS-MS/MS, GC-MS методами:
Ацетонітрил
Вода
Зерно
Ацетонітрил
Вода
Зерно
Ацетонітрил
Вода
Зерно
1% оцтова кислота
GC-MS пестицидів
LC-MS/MS пестицидів
LC-MS/MS мікотоксинів
Концентрування
ACN-шару
без концентрування
не випарюємо
Концентрування
ACN-шару
gTФЕ:
С18, PSA, MgSO4
gTФЕ:
С18, PSA, MgSO4
+ метанол/Н2О
(50/50)
Ультрацентриф.15000 об/хв
GC-MS-аналіз
LC-MS/MS -аналіз
LC-MS/MS -аналіз

## Slide 37
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !