## Slide 1: ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ

## Slide 2: ЗВІТУВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ПОТРІБНО НАДАВАТИ ЧІТКО, ЗРОЗУМІЛО, ОДНОЗНАЧНО ТА ОБ’ЄКТИВНО, ЯК ПРАВИЛО, У ВИГЛЯДІ ЗВІТУ (протокол випробувань, сертифікат калібрування або звіту про відбір зразків)
ПОТРІБНО ДОЛУЧАТИ УСЮ ІНФОРМАЦІЮ, ПОГОДЖЕНУ ІЗ ЗАМОВНИКОМ ТА НЕОБХІДНУ ДЛЯ ТЛУМАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, А ТАКОЖ УСЮ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ВИМАГАЄ ВИКОРИСТАНИЙ МЕТОД
Усі видані звіти потрібно зберігати як технічні записи (звіти можуть бути видані паперові або електронні)

## Slide 3: ЗВІТУВАННЯ:
ЗАГОЛОВОК (наприклад, «Протокол випробування», «Сертифікат калібрування», «Протокол відбирання зразків»)
НАЗВУ ТА АДРЕСУ ЛАБОРАТОРІЇ
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (якщо виконання проводили за межами лабораторії)
УНІКАЛЬНУ ІДЕНТИФІКАЦІЮ, ЩО ВСІ СКЛАДНИКИ ЗВІТУ Є ЧАСТИНАМИ ПОВНОГО ЗВІТУ
НАЗВУ ТА КОНТАКТНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗАМОВНИКА
ІДЕНТИФІКАЦІЮ ВИКОРИСТАНОГО МЕТОДУ
ОПИС, ІДЕНТИФІКАЦІЮ ТА (за потреби) СТАН ЗРАЗКА
ДАТУ ОТРИМАННЯ ЗРАЗКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЧИ КАЛІБРУВАННЯ, ДАТУ ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ
ДАТУ ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ ЛАБОРАТОРІЄЮ
ДАТУ ВИДАННЯ ЗВІТУ
ПОСИЛАННЯ НА ПЛАН ЧИ МЕТОД ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ (або зразок надав замовник)
ЗАЯВУ ПРО ТЕ, ЩО РЕЗУЛЬТАТИ СТОСУЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ТИХ ЗРАЗКІВ, ЩО БУЛИ ВИПРОБУВАНІ, ВІДКАЛІБРОВАНІ АБО ВІДІБРАНІ
ІДЕНТИФІКАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ, ЩО ЗАТВЕРДЖУЄ ЗВІТ

## Slide 4: ЗВІТУВАННЯ: спеціальні вимоги до сертифікатів калібрування
ВИМОГИ, ЗАЗНАЧЕНІ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛАЙДІ, а також:
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ (в тих самих одиницях, що й вимірювальна величина або у відносних одиницях до вимірювальної величини, наприклад у %)
УМОВИ, ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИЛИ КАЛІБРУВАННЯ, які впливають на результати вимірювання (наприклад, навколишнього середовища)
ЗАЯВУ, ЩО ВКАЗУЄ ЯК РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОСТЕЖУЮТЬСЯ МЕТРОЛОГІЧНО
РЕЗУЛЬТАТИ ДО ТА ПІСЛЯ БУДЬ-ЯКОГО РЕМОНТУ ПРИЛАДУ
ЯКЩО ЗАСТОСОВАНО ЗАЯВУ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ЧИ СПЕЦИФІКАЦІЯМ
ДЕ ДОРЕЧНО ТЛУМАЧЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
СЕРТИФІКАТ КАЛІБРУВАННЯ НЕ ПОВИНЕН МІСТИТИ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ІНТЕРВАЛУ КАЛІБРУВАННЯ, за винятком випадків, коли це погоджено замовником

## Slide 5: ЗВІТУВАННЯ про відбирання зразків
На додаток до вимог, зазначених у слайді 3, потрібно долучити наступні дані:
ДАТА ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗРАЗКІВ
МІСЦЕ ВІДБОРУ
ЗАЗНАЧЕННЯ ПЛАНУ І МЕТОДУ ВІДБОРУ
УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА РЕЗУЛЬТАТ
ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ

## Slide 6: ЗВІТУВАННЯ щодо тлумачень та інтерпретацій
складає винятково персонал, уповноважений на це
важливо відрізняти висновки від тлумачень
тлумачення та інтерпретації, наведені у звітах, мають ґрунтуватися на результатах випробувань
якщо тлумачення та інтерпретації формуються на підставі обговорення із замовником, запис про обговорення потрібно зберігати
ЯКЩО ВИДАНИЙ ЗВІТ ПОТРЕБУЄ ЗМІНИ ЧИ ДОПОВНЕННЯ, ПРИЧИНУ ЗМІН ДОЛУЧАЮТЬ ДО ЗВІТУ

## Slide 7: СКАРГИ
ЛАБОРАТОРІЯ ПОВИННА МАТИ ЗАДОКУМЕНТОВАНІ ПРОЦЕСИ ОТРИМАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО СКАРГ
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВСІ РЕШЕННЯ НА УСІХ РІВНЯХ ПРОЦЕСУ РОЗГЛЯДУ СКАРГ
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ ПІДТВЕРДИТИ, ЩО СКАРГА СТОСУЄТЬСЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЯКЩО ТАК, ІНФОРМУВАТИ СКАРЖНИКА ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ РОЗГЛЯДУ
РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКІ БУДУТЬ ПОВІДОМЛЕНІ СКАРЖНИКУ, МАЮТЬ БУТИ ПРИЙНЯТІ ТА СХВАЛЕНІ ОСОБОЮ ЧИ ОСОБАМИ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ПЕРВИННИХ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАХОДАХ, ВІДНОСНО ЯКИХ ОТРИМАНО СКАРГУ
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ НАДІСЛАТИ ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ ЗАЯВНИКУ (якщо це можливо)

## Slide 8: ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СКАРГ має охоплювати:
Опис процесу отримання, перевіряння, розслідування скарги та заходи для реагування на неї
Відстеження та реєстрування скарг, включно з заходами, вжитими для їх вирішення
Забезпечити вживання цих заходів

## Slide 9: НЕВІДПОВІДНА РОБОТА
ЛАБОРАТОРІЯ ПОВИННА МАТИ РОЗРОБЛЕНУ ПРОЦЕДУРУ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСТОСОВУВАТИ ПРИ НЕВІДПОВІДНІЙ РОБОТІ
Наприклад: обладнання або умови мікроклімату не перебувають у рамках встановлених меж і результати моніторингу вказують на порушення встановлених критеріїв

## Slide 10: НЕВІДПОВІДНА РОБОТА
ПРОЦЕДУРА МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЩОБ:
було визначено обов’язки і повноваження для управління невідповідною роботою
дії, включно з призупиненням або повторенням діяльності та відкликанням звітів, ґрунтувалися на ступенях ризику, встановлених лабораторією
було проведено оцінювання значимості невідповідної роботи, включно з аналізуванням впливу щодо попередніх результатів
було прийнято рішення про прийнятність невідповідної роботи
якщо необхідно, повідомити замовника і відкликати роботу
було встановлено відповідальність за дозвіл на відновлення роботи

## Slide 11: НЕВІДПОВІДНА РОБОТА
Лабораторія повинна зберігати записи стосовно невідповідної роботи
Якщо оцінка вказує на те, що невідповідна робота може повторитися або існують сумніви щодо відповідності лабораторної діяльності своїй власній системі менеджменту, лабораторія має впроваджувати коригувальні дії

## Slide 12: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ В ЛАБОРАТОРІЇ:
МАЄ БУТИ ЗАХИЩЕНОЮ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ
БУТИ ЗАХИЩЕНОЮ ВІД ВТРУЧАННЯ ТА ВТРАТ
ЕКСПЛУАТУВАТИСЯ ЗА УМОВ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СПЕЦИФІКАЦІЯМ ПОСТАЧАЛЬНИКА
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ УМОВИ, ЩО ГАРАНТУЮТЬ ТОЧНІСТЬ ВЕДЕННЯ ЗАПИСІВ ТА КОПІЮВАННЯ
ПІДТРИМУВАТИСЯ ТАК, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ
ЗБОЇ У СИСТЕМІ ТА КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ ПОВИННІ ЗАПИСУВАТИСЯ

## Slide 13: СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ В ЛАБОРАТОРІЇ:
ЛАБОРАТОРІЯ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ, ЩОБ ІНСТРУКЦІЇ, НАСТАНОВИ ТА ДОВІДКОВІ ДАНІ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ЛАБОРАТОРІЇ, БУЛИ ДОСТУПНІ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ
РОЗРАХУНКИ ТА ПЕРЕСИЛАННЯ ДАНИХ ПОТРІБНО СИСТЕМАТИЧНО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ПЕРЕВІРЯТИ

## Slide 14: СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ має врахувати наступні положення:
Документи
системи
менеджменту
Управління записами
Дії стосовно ризиків та можливостей
Внутрішні аудити
Коригувальні дії
Аналізування з боку керівництва
Управління документами
системи
Поліпшення

## Slide 15: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ