Лабораторна робота № 3

Студента 2 курсу 2 групи

Спеціальність Будівництво та цивільна інженерія

Мрачковського Анатолія Миколайовича

Тема: Дослідження  кола  однофазного  змінного  струму  з паралельним  з'єднанням  індуктивного  і  ємнісного  опорів.

Мета роботи:

- Вивчити основні явища, які відбуваються в колі з паралельним з’єднанням активно-індуктивного та ємнісного елементів.

- Перевірити під час досліду співвідношення, що характерні для кола з паралельним з'єднанням активно-індуктивного і ємнісного елементів.

- Навчитися на основі показів приладів визначати повну, активну і реактивну потужності, а також коефіцієнт потужності кола.

- З'ясувати, яким чином здійснюється компенсація реактивної потужності електроустановок.

- Провести дослідження розподілу струмів у електричному колі змінного струму з паралельним з’єднанням індуктивного і ємнісного опорів, а також явища резонансу струмів.

Конспект розділу «Загальні теоретичні відомості»

Струм в котушці індуктивності Іk:

або  ,

де Zk, Rk, Xk – відповідно повний, активний та індуктивний опір котушки;

– повна провідність котушки.

Цей струм відстає за фазою від напруги на деякий кут φk, косинус та синус якого дорівнюють:

;  .

Струм в котушці індуктивності можна розкласти на дві складові: активну , яка співпадає за фазою з напругою і реактивну , яка відстає за фазою від напруги на кут 90°.

Складові струму Іk визначається:

і  .

…………..

Виконання роботи

1. Зібрали схему для проведення дослідження кола (рис. 3.4).

2. Подали напругу на схему (увімкнули вимикач QF) при розімкненому вимикачі SА. Записали покази приладів в табл. 3.1 (рядок запису №1).

3. Замкнули вимикач SА та вмикаючи вимикачі конденсаторної батареї поступово збільшували ємність її від мінімальної до максимальної. При цьому у табл. 3.1 записали покази приладів для двох випадків недокомпенсації (рядки запису №2, №3), резонансу струмів (при загальному мінімальному струмі) (рядок запису №4)та двох випадків перекомпенсації (рядки №5, №6).

Резонанс струмів визначається за мінімальним значенням загального струму (амперметр РА1).

Рисунок 3.4 – Електрична принципова схема для дослідження кола з паралельним з’єднанням індуктивного і ємнісного опорів

Формули для розрахунків

.

Таблиця 3.1

Дослідні дані та результати розрахунків

| № п/п |  | Дані вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результати розрахунків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В |  | I, А |  | I k, А |  | I C, А |  | P, Вт |  | S, ВА |  | cosφ |  | Q, Bар |  | Z, Ом |  | Y, См |  | X C, Ом |  | X k, Ом |  | Y k, Cм |  | C, мкФ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Визначити параметри котушки (за даними першого вимірювання, рядок запису №1 в табл. 3.1) згідно формул:

.

5. За даними дослідів побудувати в масштабі векторні діаграми струмів для трьох випадків: недокомпенсації, резонансу струмів і перекомпенсації.

6. Побудувати в масштабі залежності (в одній координатній системі) загального струму I, струму котушки Ik, струму конденсаторної батареї IC, і коефіцієнту потужності кола cosφ від ємності конденсаторної батареї C: ( I, I k, I C, cosφ =f(C)).

Примітка. Якщо ви використовуєте формули для розрахунків, то потрібно це відобразити в звіті:

Висновок. В ході лабораторної роботи я навчився…. Застосував на практиці свої знання щодо …

Відповіді на контрольні запитання:

- За яких умов в колі виникає резонанс струмів і чим це явище характеризується?

- Що таке недокомпенсація та перекомпенсація?

- Як побудувати векторну діаграму напруги і струмів в колі з паралельним з’єднанням індуктивного і ємнісного опорів?

- Що розуміють під повною, активною і реактивною потужностями? Яким чином їх визначають? В яких одиницях їх вимірюють?

- Що таке коефіцієнт потужності та як його визначають?

- Яким чином та з якою метою компенсують реактивну потужність електроустановок?

- Чому після увімкнення батареї конденсаторів паралельно струмоприймачу активна потужність кола не змінюється?