Розрахункова робота № 4

Студента 2 курсу 2 групи

спеціальність Будівництво та цивільна інженерія

Мрачковського Анатолія Миколайовича

Тема: З'єднання "зірка" і "трикутник" в трифазних електричних колах.

Мета роботи: Навчитись розраховувати трифазні електричні кола змінного струму.

Конспект розділу «Загальні теоретичні відомості»

Трифазне коло є окремим випадком багатофазних електричних систем, що є сукупністю електричних кіл, в яких діють ЕРС однакової частоти, зсунуті по фазі щодо один одного на певний кут.

Кожну з частин багатофазної системи, що характеризується однаковим струмом, називають фазою, тобто фаза – це ділянка кола, що відноситься до відповідної обмотки генератора або трансформатора, лінії і навантаження.

…………..

…

Виконання роботи

Задача 5. Для електричного кола, схема якого показана на рис 1, згідно заданих параметрів кола та лінійної напруги визначити лінійні та фазні струми, струм в нейтральному проводі, повну, активну та реактивну потужності всього кола та кожної фази окремо. Побудувати векторну діаграму струмів та напруг.

Номер мого варіанту - ….

Рис. 1

Дані для розрахунку відповідно до мого порядкого номера в списку студентів групи (з таблиці 4.2):

| № варіанту | Ra, Ом | Rb, Ом | Rc, Ом | La, мГн | Lb, мГн | Lc, мГн | Uл, В | f, Гц | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примітка. Якщо ви використовуєте формули для розрахунків, то потрібно це відобразити в звіті:

Далі йдуть ваші розрахунки.

Висновок. В ході лабораторної роботи я навчився…. Застосував на практиці свої знання щодо …

Відповіді на контрольні запитання:

- В яких випадках виникає несиметричний режим у трифазній системі?

Несиметричний режим у трифазній системі виникає ….

- Що таке напруга зміщення нейтралі і як її розрахувати?

- Як розрахувати несиметричну чотири провідну трифазну систему?

- Побудуйте векторну діаграму напруг несиметричної трифазної системи при з’єднанні зіркою, нехтуючи опорами фаз генератора.

- Як змінюватиметься струм у нейтральному проводі при зміні опору однієї із фаз навантаження?

- Як розрахувати несиметричну трипровідну трифазну систему при з’єднанні фаз зіркою?

- Як змінюється напруга зміщення нейтралі при зміні опору однієї із фаз у три провідній системі?

- Як розрахувати три провідну трифазну несиметричну систему у випадку з’єднання фаз трикутником?

- Як змінюються напруги між лінійними проводами і землею, коли один з проводів замкнеться на землю?